АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.05. 2023 г. № 13

с. Калиново

| - Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Калиновского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области на 2023 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Калиновского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области                                              п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения Калиновского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области, утвержденную постановлением администрации Калиновского сельского поселения от 15.02.2013г. № 8 «Об утверждении схемы теплоснабжения», на 2023 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                    М.Н. Савельева

Приложение  к  постановлению                     № 13 от 10.05.2023 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Калиновского сельского поселения Грибановского муниципального района является:

1. Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»; Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; Генеральный план поселения.

1.      Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической  эффективности.

Организация теплоснабжения определяется схемой теплоснабжения.

2.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения

1. повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

2. минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

3. улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3.  Графическая     часть

4. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

- Калиновское  сельское  поселение  входит   в  Грибановский  муниципальный  район

Географическая площадь территории Калиновского сельского поселения составляет на 01.01.2023 г. – 6500 га.

Располагается в северной части Грибановского района. В состав  Калиновского сельского поселения входят 4 населенных пункта:  п. Бирючий, п.  Савельевский, с. Дмитриевка,  с.  Калиново. Административным центром поселения является  с. Калиново.

Численность населения Калиновского сельского поселения на 01.01.2023 – 184 человек.

Калиновское сельское поселение Грибановского района находится в зоне умеренно-континентального климата. По многолетним наблюдениям Борисоглебской метеорологической станции среднемесячная и годовая температура воздуха характеризуется следующими данными.

Таблица 1

Данные средних температур Калиновского сельского поселения

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | -9,5 | -9,5 | -4,6 | 6,7 | 14,4 | 18,8 | 19,5 | 18,7 | 13,1 | 6,0 | -1,9 | -5,1 | 5,5 |

Самый холодный месяц – январь.

Самый теплый месяц – июль.

Максимальная глубина промерзания почвы за зимний период 1,3-1,5 метра.

Абсолютный годовой максимум температуры воздуха составляет +43ºС,  а минимум -41ºС. Число дней в году со снежным покровом составляет 118.

Наибольшее количество осадков выпадает в летнее время, когда наблюдаются дожди ливневого характера. Устойчивый снежный покров устанавливается с 7 декабря и разрушается в марте. Среднегодовое количество осадков 450-500 мм.

Повторяемость ветров характеризуется следующими данными.

Таблица 2

Направления ветров Калиновского сельского поселения

| Румбы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовое | 14 | 13 | 8 | 14 | 12 | 16 | 11 | 12 |
| Зимнее | 13 | 13 | 7 | 17 | 15 | 18 | 8 | 9 |
| Летнее | 22 | 14 | 8 | 7 | 6 | 13 | 13 | 17 |

Господствующими ветрами в теплый период являются ветра северного направления, в холодный – юго-восточного.

2. Сведения о котельных по поселениям.

На  территории  Калиновского  сельского  поселения  имеются  две  котельные:                                1.котельная  здания  школы,  мощностью  0,2 Гкал/час

2.котельная  здания  администрации,  мощностью  0,06 Гкал/час

Теплоснабжение Калиновского  сельского  поселения осуществляется:                                                                    - в частных домах от печей и котлов на твердом топливе и газе,  горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

3.Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: Центральная общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (Ж-1), П – Зона предприятий; СХ-1 зона сельскохозяйственных и прочих угодий; СХ-2 зона сельскохозяйственных производственных предприятий;  КС - коммунально-складская зона; Рекреационная зона – (Р)

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования.

4. Объекты на территории поселения  имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения.

5. Объекты культуры, образования здравоохранения, частные дома  будут  снабжаться  индивидуально.